РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

# Общество с ограниченной ответственностью

# «СЕТЕВАЯ   КОМПАНИЯ»

452410, п. Иглино, ул. Строителей 1              ИНН 0224011640    Р/сч 40702810101110000173     БИК 048073739    КПП  022401001

тел: 2-53-32, 2-53-33, факс 2-53-32                К/сч 30101810900000000739 в Иглинском доп. офисе ОАО «Социнвестбанк» г. Уфа

№ ____от   ____________

Медведев Александр Николаевич

Адрес по прописке:

452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, пер. Пионерский, д. 03.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(приложение №1 к договору об осуществление технологического присоединения

к электрическим сетям № ____ от _________)

с. Иглино

__________________________ООО «Сетевая компания»______________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Медведев Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводной щиток жилого дома

2.Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя

Жилой дом, расположенный по адресу: 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1.

3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 4,5  кВт    _____________________________________________________

(если энергопринимающее устройство вводится

______________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

в том числе:		ранее присоединенная			 кВт

вновь вводимая   				4,5 кВт

4.Категория надежности   3

5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 220В

6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя   2012г.

7.Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)         от опоры №18  ВЛ 0,4 кВ ТП №60  Ф- 84 ПС Минзитарово

8.Основной источник питания ТП № 60 Ф-84 ПС Минзитарово

9.Резервный источник питания  нет

Технические условия выдаются в связи со строительством нового дома на 4,5 кВт электроприемников напряжением 220В

10.Сетевая организация осуществляет

10.1.Технологическое присоединение энергопринимающих установок заявителя по окончании  монтажных и пусконаладочных работ.

10.2.Расчет сетей на пропуск дополнительной мощности через ТП №60 .

11.Заявитель осуществляет

11.1.Проект электроснабжения и работы по созданию внутренней схемы электроснабжения жилого дома.

11.2.Учет электрической энергии выполнить на границе раздела балансовой принадлежности в соответствии с действующим ПУЭ (7 изд.), «Правилами учета электрической энергии», «Инструкцией по учету электроэнергии  при ее производстве, передаче и распределении» РД 34.09.101.94., Постановления  Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г., Постановления правительства РФ №530 от 31.08.2006г.

11.2.1.Прибор учета электрической энергии отвечающий классу точности 1,0

Рекомендуемые типы приборов учета:

Меркурий-200,: Меркурий-201,: Меркурий-202,: Меркурий-203,: Меркурий-203.2 т  классом точности не более 2,0 номинальное  напряжение и ток счетчика- 220В, 5(50)А.

11.3.На вводе установить УЗО (устройство защитного отключения) на ток 25А с пломбируемыми электрическими контактами.

11.4.После получения акта технологического присоединения в течение 30 дней заключить договор на электроснабжение в территориальном отделении Гарантирующего Поставщика.

12.Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня выдачи ТУ до выполнения подключения.

Проект электроснабжения согласовать с ООО «Сетевая компания» и заинтересованными организациями.

Пусковую схему согласовать до начала монтажных работ.

Настоящие технические условия без заключения договора технологического присоединения №____ от ___________  не действительны.

Генеральный директор   ____________________А. Х. Аминев

«____» _____________2012г.

тел.: 2-53-32.

Исп.: Агадуллина О.К

# Договор № _____

# об осуществлении технологического присоединения

# к электрическим сетям до 15 кВ.

| с. Иглино |  | «____»__________2012г. |
| --- | --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора, действующего на основании  устава, с одной стороны, и Медведев Александр Николаевич паспорт: серия 8005 № 363572, выдан 26.05.2005 г. Иглинским РОВД РБ., именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее -  технологическое присоединение) жилой дом по адресу: 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1. в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению   энергопринимающих  устройств,  урегулированию  отношений  с третьими  лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 4,5 кВт;

- категория надежности  3;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность  кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта:   жилой дом по адресу 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1.

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии 15 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия № _________ от _______________ г. являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1.

Срок действия технических условий составляет 2 год(а) со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение

и порядок расчетов

10. Размер платы за выделение мощности по технологическому присоединению определяется в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004г.  №861 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 01.03.2011г. № 129) и составляет:  550,00 рублей, включая НДС 18% 83,90 рублей.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора Заявитель вносит предоплату в размере 100% стоимости услуг по технологическому присоединению.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора

и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация:

| ООО «Сетевая компания» |
| --- |
| ИНН | 0277071467 | КПП | 027302001 |
| Юридический адрес: | 452411, РБ, с.Иглино, ул. Строителей, 1 |
| Фактический адрес: | 452411, РБ, с.Иглино, ул. Строителей, 1 |
| Банк: ОАО «Социнвестбанк» г. Уфа |
| Р/сч. | 40702810101110000173 | К/сч. | 30101810900000000739 |
| БИК | 048073739 |  |

Заявитель

| Физическое лицо: | Медведев Александр Николаевич |
| --- | --- |
| Дата рождения: | 19.09.1959 г. |
| Паспорт: | серия 8005 № 363572 |
| Выдан: | 26.05.2005 г. Иглинским РОВД РБ. |
| Адрес прописки: 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, пер. Пионерский, д. 03. |
| Адрес проживания: 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, пер. Пионерский, д. 03. |
| ИНН _________________ |
| Телефон: 8-905-308-21-17 |

Сетевая организация                                                                        Заявитель

Ген. директор:  ____________ А. Х. Аминев                ___________/ Медведев А. Н.

«____» __________2012г.

«____» __________2012г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор

ООО «Сетевая компания»

А.Х. Аминев

______________________

| Объект: | Дом | Подпись Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Адрес: | 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1. | Дата «___»__________20_ г. |

М.П.

АКТ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

№_        от «       »                     _20__г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Аминева А. Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. Медведев Александр Николаевич, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, оформили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении о нижеследующем: Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) выполненных

по техническим условиям №                 от «        »                            20_  г.,

по заключенному Договору №_               от «         »                       _20__ г.

Технические характеристики выполненного присоединения:

Присоединенная мощность  кВт, максимальная мощность 4,5 кВт

Уровень напряжения: _ 220В

Категория надежности:___3__

Источник питания: __ ТП №

Тип приборов учета: СОЭ-52/60Ш-31Ш

Заводские номера  781952

Класс точности: _1,0

Первичные расчетные показания:  00010,3

Приборы учета опломбированы, пломба №__________________

Подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети выполнено в соответствии с действующими правилами и нормами.

АКТ ПОДПИСАЛИ

Исполнитель                                                                                    Заявитель

__Гл. инженер______________                                               ____________________________

( должность)                                                                                                            (должность)

__Маликов.Р.Ф_________________                                                                      Медведев А. Н.

( Ф.И.О)                                                                                                                      (Ф.И.О)

________________________________                                                          ________________________________

(подпись)                                                                                                                     (подпись)

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок)

и эксплуатационной ответственности сторон

№                                                                                                                       от «       »                  20__ г.

Потребитель

Полное наименование предприятия

(организации) Медведев Александр Николаевич

Юридический и почтовый адрес:  452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, пер. Пионерский, д. 03..

Телефон, факс, е-mail_:8-905-308-21-17

в лице руководителя (должность, Ф.И.О.)

Медведев Александр Николаевич

действующего на основании (Устава, Положения, доверенности)

Свидетельства______________________________

Сетевая организация

Полное наименование предприятия

(организации)____________ООО « Сетевая компания»_                       ___________

Юридический и почтовый адрес ___РБ Иглинский район Иглино ул.Строителей 1__________

Телефон, факс, е-mail____________2-53-32___    ______________________________________

в лице руководителя (должность, Ф.И.О.)      Генерального директора

______________________________________Аминева А. Х. ._____________________________

действующего на основании (Устава, Положения, доверенности)

Устава_____________________________________________________

Вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в отношении точки присоединения энергопринимающих устройств  Потребителя  расположенных:

_Дом_____________________________________________

(наименование объекта Потребителя)

452410,РБ, Иглинский район,

(адрес объекта Потребителя)

1.Величина присоединенной мощности							 кВт

2.Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств			 4,5  кВт

3.Балансовая принадлежность электрических сетей и установок

| Балансодержатель | Наименование обьекта, установки | Основания (наименование, №, дата правоустанавливающего документа) |
| --- | --- | --- |
| Сетевая организация | ТП№ ВЛ-0,4кВ от ТП№ Ф- ПС |  |
| Потребитель | Отходящий провод сип 2х16 с опоры № ВЛ -0,4 кВ от ТП№ Ф- ПС до дома, приборы учета эл. энергии и внутренняя эл. сеть |  |

4. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

Сечение Потребитель – Сетевая организация

| Источник питания, № фид., яч., питающая линия от источника питания до границы раздела сетей. | Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности (кВ) | Граница эксплуатационной ответственности | Граница балансовой принадлежности | Ответственный за контактное соединение | Точка присоединения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП№ , ВЛ-0,4 кВ Ф- ПС | 0,22 по опоре № | На контактах присоединения отходящего провода сип 2*16 с опоры № ВЛ-0,4 кВ от ТП№ Ф- ПС до дома, приборы учета эл. энергии и внутренняя эл. сеть | На контактах присоединения отходящего провода сип 2*16 с опоры № ВЛ-0,4 кВ от ТП№ Ф- ПС до дома, приборы учета эл. энергии и внутренняя эл. сеть | ООО «Сетевая компания» | Опора № ВЛ-0,4 кВ ТП№ Ф- ПС |

5. Организация коммерческого учета электрической энергии Потребителя отражена в

приложении  №_2___ к настоящему акту.

6.Надежность электроснабжения Потребителя электрической энергии:

Электроснабжение объекта на границе раздела сети между сетевой организацией –Потребителем

Обеспечивается по  __3__ категории надежности снабжения электрической энергией Сетевой организацией;

Допустимое число часов отключений в год____72___;

Срок восстановления одного перерыва энергоснабжения составляет ______24_____часа;

7.Величина соотношения потребления активной и реактивной мощности и компенсирующие устройства для              объектов потребителей с присоединенной мощностью 150 кВА и более:

| № п/п | Место присоелинения конденсаторной установки (далее КУ) | Тип КУ | Uном КУ, кВ | Мощность | Режим работы КУ | Соотношение потребления активной и реактивной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номин., кВАр | Отдаваемая, кВАр |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ОТСУТСТВУЕТ |  |  |  |  |  |

нужное отметить знаком ()

8. Автономные источники питания

Если «Да» отражаются в «Положении о взаимоотношениях электротехнического персонала»

⁯  да         ( нет

и «Однолинейной схеме электроснабжения»

9. Наличие акта аварийно - технологической брони (АТБ)	      ⁯  да         ( нет

Если «Да» отражается в Приложении №______ к настоящему Акту

10. Наличие устройств противоаварийной и режимной автоматики в электроустановке

⁯  да         ( нет

Потребителя

Если «Да» отражается в Приложении №______ к настоящему Акту

11. Настоящий акт составлен на 3 листах в количестве экземпляров равном количеству подписавших его Сторон плюс один экземпляр для энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика), имеющих одинаковую юридическую силу и хранится:

У______________________________ООО«Сетевая компания»____________________1 экземпляр

(Сетевая организация)

У                      ___________________ Медведев Александр Николаевич_____             ___1 экземпляр

(Потребитель)

У_______________________________ООО «ЭСКБ»___________       _______________1 экземпляр

(Энергосбытовая организация)

12. Настоящий Акт заключается на срок 1 год и считается ежегодно продленным, если за 1 (один) месяц до окончания календарного года не последует заявления от одной из сторон о расторжении настоящего Акта или его пересмотре в связи с изменением существенных его условий.

13. К настоящему Акту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения

(нужное отметить знаком ()

1. Документ, подтверждающий разрешенную к использованию мощность (технические                     ( да         ⁯ нет

условия, разрешение на отпуск мощности, соглашение о разделе мощности, расчет

разрешенной к использованию мощности) на _____ л.;

2. Организация коммерческого учета на _____л.;	( да         ⁯ нет

3. Однолинейная схема электроснабжения на_1 л.;	( да         ⁯ нет

4. Положение о взаимоотношениях электротехнического персонала                             ⁯  да       ( нет

№ _______ от "____"_______20__ г; на __ л.

5. Акт АТБ № _______ от "____"_______20__г  на ___ л.                                             ⁯  да       ( нет

6. Устройства противоаварийной и режимной автоматики на __ л.; 	    ⁯  да       ( нет

7. Расчет потерь электрической энергии на участке цепи, если прибор учета            ( да         ⁯ нет

установлен не на границе БП на 1л.

«Сетевая организация»	                                              «Потребитель»

___________________/ Аминев А. Х./                               ____________________/Медведев А. Н./

«____»______________20__г.                                                «____»______________20__г.

м.п.	м.п.

Приложение №3 к Акту разграничения балансовой

принадлежности электрических сетей

(электроустановок) и эксплуатационной

ответственности сторон

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Дом, расположенный по адресу:  452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1.

ВЛ-0,4 кВ	   ТП-№  Ф- ПС

Опора №

СИП 2x16, L-15м

ООО «Сетевая компания»

Медведев Александр Николаевич

Счетчик:  СОЭ-52/60Ш-31Ш

Год выпуска:10.2011

Показания: 00010,3

Зав. номер: 781952

Класс точности: 1,0

Примечание: В схеме указываются источники питания (основные и резервные) питающие Потребителя электрические линии, положение коммутационной аппаратуры в нормальном режиме (вкл.; откл;), технические характеристики: линий (КЛ, ВЛ,), трансформаторов, место установки приборов учета электрической энергии, границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и т.д.

«Сетевая организация»	                                              «Потребитель»

___________________/ А.Х.Аминев./                                    _

___________________/Медведев А. Н./

«____»______________20__г.                                                «____»______________20__г.

м.п.                                                                                                  м.п.

Приложение №2 к Акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон

№ ___от ____________

Организация коммерческого учета

Потребитель: Медведев Александр Николаевич

Объект: Дом.

Адрес: 452410, РБ, Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Западная, д. 22/1.

1.Сведения о приборах учета активной и реактивной энергии

| № п/п | Источник питания Сетевой организации | Место установки приборов учета | Прибор учета | АС КУ Э (да/нет) | Балансовая принадлежность средств измерений (счетчик, т/т, соединяющие их цепи) | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заводской № | Тип | Тип Измеря емой энергии, (А/Р) | Iном, (А) | Uном (В) | Кл. Точ ности | Межпо вероч. интер вал | Гос.поверка | Показания |  |  | В тр-ре кВт*ч | В тр-ре % | В ВЛ, КЛ,% |
| 1 | ТП№ | Вводной щиток | 781952 | СОЭ-52/60Ш-31Ш | А | 5-60 | 220 | 1,0 | 16 | 10.11 | 00010,3 | нет | Медведев Александр Николаевич | - | - |  |

2. Сведения по трансформаторам тока и напряжения, используемым в цепях коммерческого учета электроэнергии

| № п/п | Заводской № прибора учета | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Общий расчетный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводской № | Тип | Iном, (А) | Кл.Точности | Коэффициент трансформации | Заводской № | Тип | Iном, (В) | Коэффициент трансформации | Кл.Точности |  |
|  | 781952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |

3. Режим работы Потребителя:___24___ часа в сутки; ___7______дней в неделю.

Потребляемая мощность 4,5 кВт

4. В случае отсутствия средств измерений расчет объема принятой Потребителем электрической энергии осуществляется:

(указывается расчетный способ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет производится по установленной мощности на часы работы потребителя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Сетевая организация»	                                                   «Потребитель»

___________________/ Медведев А. Н. /

____________________/ Аминев А.Х./

«____»______________20___г.                                                                       «____»______________20__г.

м.п.	   м.п.

# Text boxes

ооо

Сетевая                                     компания

дом

Wh